**ガス事故速報　第1報**（　月　日(　)　　時　分現在）

事故内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．発生の日時※ | | | 年　　月　　日(　)　　　時　分頃 | | | | | | | | | | | | | |
| ２．事業者の覚知日時※ | | | 年　　月　　日(　)　　　時　分頃 | | | | | | | | | | | | | |
| 通報・発見者 | |  | | | | | | | | | | | |
| ３．ガス事業者名・報告者※ | | |  | | | | | | （小売、一導、特導、製造、準用） | | | | | | | |
| 報告者（　　　　　　　　　）　　（電話番号：　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | |
| ４．発生場所・施設※ | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ５．事故発生箇所※ | | | ①ガス栓　②消費機器（接続具、消費機器本体、接続箇所（ガス栓と接続具、接続具と消費機器）、排気筒）  ③本支管　④供給管　⑤灯外内管　⑥灯内内管　⑦メーター  ⑧製造所（特定製造所を含む）　⑨整圧所　⑩供給所  ⑪その他（　　　　　　　　　　　　）　⑫不明（　時　分現在） | | | | | | | | | | | | | |
|  | ガス栓又は消費機器※ | | 機種（名称） | | |  | | | | | | | | | | |
| 製造者又は輸入者 | | |  | | | | | | | | | | |
| 型式 | | |  | | | | | | | | | | |
| ［給排気方式：開放燃焼式、CF、FE、BF、FF、RF］ | | | | | | | | | | |
| 製造年月 | | |  | | | | | | | | | | |
| メーカーへの連絡 | | | ①連絡済み　②連絡予定（　月　日を予定） | | | | | | | | | | |
|  | 導管 | | 管種 | | |  | | | | | | | | | | |
| 漏えい箇所 | | | ①管体　②継手部　③その他（　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 口径 | | |  | | | | | | | | | | |
| 埋設年月 | | |  | | | | | | | | | | |
| ６．事故発生場所への供給ガス※ | | | 圧力（高圧　中圧　低圧）  ガスグループ（　選択又は直接入力してください　） | | | | | | | | | | | | | |
| ７．事故概要※  （現場の状況が分かる写真、図面等を可能な限り添付のこと） | | | ①排ガス中毒　②生ガス中毒　③酸欠  ④着火・爆発（着火のみ、爆発、火災）　⑤供給支障  ⑥交通困難・避難　⑦その他（　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | |
| 「着火・爆発（着火のみ、爆発、火災）」の場合  消防による火災認定・確定（有　無　調査中） | | | | | | | | | | | | | |
| 〔事故概要〕 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ８．被害※ | | 人　損※ | 有 | 死傷者 | |  | 名 | うち | 死亡 |  | 名 |  | | | | |
|  | | | | | | 負傷 |  | 名 | (重傷 |  | 名、軽傷 |  | 名) |
|  | | | | | | 中毒 |  | 名 | (重症 |  | 名、軽症 |  | 名) |
| 無 | | | | | | | | | | | | | |
| 確認中 | | | | | | | | | | | | | |
| 「負傷者又は中毒者」がいる場合  後遺障害（注）（有、無、確認中）  （注）後遺障害：身体の一部を失ったもの、著しい視覚障害又は著しい聴覚障害のあるもの | | | | | | | | | | | | | |
| 物　損※ | 有（　　　　　　　　　）  無  確認中 | | | | | | | | | | | | | |
| 供給支障※ | 有（　　　　　　戸程度）  無  確認中 | | | | | | | | | | | | | |
| ９．事故原因※ | | | ①消費機器設備不良　②誤操作・取扱いミス（事業者、需要家）  ③自然災害　④自然劣化  ⑤他工事（事前照会：有、無）（事業者名　　　　　　　　　　）  ⑥導管工事　⑦差し水、サンドブラスト  ⑧その他（　　　　　　　　　　）　⑨不明（　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | |
| 〔事故原因〕 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10．応急措置※ | | | 措置内容（　　　　　　　　　　）  措置済  措置中 | | | | | | | | | | | | | |
| 11．復旧対策 | | | 復旧対策（　　　　　　　　　　）  復旧済み（　　　　　　　　　　）  復旧見込み（　　　　　　　　　）  不明（　時　分現在） | | | | | | | | | | | | | |
| 12．公的機関の出動の有無※ | | | 消防（有、無、不明）  警察（有、無、不明）  報道　取材（有、無、不明）報道機関（　　　　　　　　　　）  報道（有、無、不明）報道機関（　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | |
| 13．補足情報 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 消費機器に関する事項 | | 立ち消え安全装置（有、無、不明） | | | | | | | | | | | | | |
| 不完全燃焼防止装置（有、無、不明）  再点火防止装置（インターロック機能）（有、無、不明） | | | | | | | | | | | | | |
| 消費機器に関する周知（ガス事業法第159条）  実施年月日：　　年　　月　　日 | | | | | | | | | | | | | |
| 消費機器に関する調査（ガス事業法第159条）  実施年月日：　　年　　月　　日  結果：①異常なし  ②不適合事項（　　　　　　　　　　）  ③不在処理完了（訪問回数　　回）  ④調査拒否 | | | | | | | | | | | | | |
| 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律ラベルの表示  （有、無、不明）  工事事業者：  事業者連絡先：  監督者氏名：  監督証の番号：  施工内容：  施工年月日：　　年　　月　　日 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 事故発生場所に関する事項 | | ガス漏れ警報装置（有、無、不明） | | | | | | | | | | | | | |
| CO警報器・業務用換気警報器（COセンサー）（有、無、不明）  鳴動（有、無（理由　　　　　　　　　　）） | | | | | | | | | | | | | |
|  | 導管に関する事項 | | ガス漏えい検査（技省令第51条）  実施年月日：　　年　　月　　日  結果：①異常なし  ②不適合事項（　　　　　　　　　　） | | | | | | | | | | | | | |
| 14．消費者の情報  （推定） | | | （13歳未満、13～64歳、65歳以上）  （男性、女性） | | | | | | | | | | | | | |
| 15．その他（指示等） | | |  | | | | | | | | | | | | | |

（注）時刻は、午前・午後ではなく、0～24時で記入すること。

第1報は、分かる範囲の情報でも良いので、迅速に報告を行うこと。

※項目については、特に重要な項目であるため、優先して把握に努め、記入できる範囲で記載すること。

**【事故速報の送信先】**

|  |  |
| --- | --- |
| (1) 以下に該当する事故等  ① 事故報告   * 死亡（1名以上）、負傷（2名以上） * 供給支障（500戸以上のもの） * 製造支障（24時間以上のもの）   ② 情報提供（爆発を伴う火災やCO中毒事故等）   * 報道機関の現地取材又は報道があったもの | **exl-kanto-toshigashoan@meti.go.jp**  **kanto-hoanbousai@i.softbank.jp**  **kanto.meti-si6747@docomo.ne.jp**  **kanto-hoankacho@i.softbank.jp** |
| (2) 上記(1)以外の事故及び台風・豪雨時の臨時対応 | **exl-kanto-toshigashoan@meti.go.jp** |

※メールアドレスをコピー＆ペーストしてご利用ください

**事故速報の提出は、原則メールで**

**メール送信前後の電話連絡は不要です**