（記載例）

様式第４６の２（第５７条関係）

小規模事業用電気工作物設置届出書

年　　月　　日

関東東北産業保安監督部長　殿

住　所 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１

氏　名 電力安全株式会社

・工事会社ではございません。

・法人の場合は代表者の役職名、氏名まで記載してください。

代表取締役　関東　一郎

連絡先 電力安全課　発電係

〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

〇〇@〇〇

電気事業法第４６条第１項の規定により次のとおり届け出ます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設備 | 小規模事業用電気工作物の名称 | ○○発電所 |
| 小規模事業用電気工作物の設置の場所 | ○○県○○市○○○○丁目○○－△△ |
| 小規模事業用電気工作物の種類 | 太陽電池発電設備 |
| 小規模事業用電気工作物の出力 | ○○kW |
| 保安体制 | 保安監督業務担当者の氏名又は名称（※） | ○○ |
| 保安監督業務担当者の住所（※） | ○○県○○市○○○○丁目○○－△△ |
| 保安監督業務担当者の電話番号（※） | ○○○－○○○－○○○ |
| 保安監督業務担当者のメールアドレス（※） | ○○@○○ |
| 点検の頻度 | （例の１）別紙のとおり  （例の２）太陽光発電システム保守点検ガイドラインに準拠 |

（※）保安の監督に係る業務を委託して行う場合は、その委託先の情報を記載すること。

備考　用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。

※FIT認定を受けている場合、下記に設備IDをご記載ください（任意）

FIT設備ID：AA00000C00

本記載例はあくまでも一例です。

各設備の設置状況等に応じ、適切な点検の頻度を設定することが望まれます。

点検の頻度

| 対象 | | 頻度＊ |
| --- | --- | --- |
| 屋根（屋根設置の場合） | 屋根葺材  屋根裏  排水路 | 適宜※ |
| 防護柵・へい（地上設置の場合） | へい  標識  入口扉 | 1回/月  及び適宜※ |
| 敷地（地上設置の場合） | 周辺（影、営巣等）  アクセス箇所（通路等）  排水路 | 1回/月  及び適宜※ |
| 太陽電池アレイ | 太陽電池モジュール  コネクタ  ケーブル  接地線 | 適宜※ |
| 架台  基礎（地上設置の場合）  アレイ下側（植生、営巣等） | 1回/月  及び適宜※ |
| 電線管 | 適宜※ |
| 接続箱（PCS内蔵型も含む） | 本体  端子台、内部機器  過電流保護素子  逆流防止ダイオード  断路器・開閉器  避雷器  接地線  試験 | 適宜※ |
| 電力量計 | メータ | 適宜※ |
| 漏電遮断器 | 本体  操作部  端子部  配線 | 適宜※ |
| PCS | 本体  避雷器  通気状態  端子台、内部機器  蓄電装置、UPS  試験 | 1回/月  及び適宜※ |
| データ収集装置、遠隔制御装置 | 本体  通信線  遠隔操作・制御 | 1回/月  及び適宜※ |
| センサ類 | 本体 | 適宜※ |

＊このほか、設置1年目点検、設置5年目点検、設置9年目以降4年ごと点検も実施する。

※地震、台風、洪水、悪天候（大雨・強風・大雪・雹など）及び火災、落雷などの後。